DNA Dizi Analizi Şartnamesi

1. Sekans okuması çift yönlü (reverse ve forward) olmalıdır

2. Sekans okuması hizmetine pürifikasyon aşaması da dahil olmalıdır

3. Analiz edilecek örnekler ilgili firma tarafından, çalışmanın yapıldığı laboratuvardan teslim alınmalıdır

4. Analiz sonuçları firmanın örnekleri alma tarihinden itibaren 15 gün içinde CD ve e-mail ile araştırmacılara teslim edilmelidir

5. Sekans okuması aşamasında sorun çıkması halinde, sorun çıkan örneklerin sekansları ücretsiz olarak 3 kez tekrarlanmalıdır.