DNA dizilimi

- PCR, PCR sonrası saflaştırma ve çift yönlü sekans hizmeti ve fragman analizi hizmeti alımı yapılacaktır.

- PCR örneklerinin çift yönlü sekansı, fragman analizi yapılacaktır.

- Çalışma ABI 3500 8 kapilerli cihazla gerçekleştirilmeli ve firma sekans çalışması için bu cihaza ait orijinal sarfları kullandığını belgelemelidir.

- Aynı örneğin farklı zamanlarda istenen DNA dizi işlemi tekrarları için ekstra ücret talep edilmeyecektir. Tekrarlar her bir örnek için 3 defa olacaktır. 3 ayrı okuma sonucu ayrı dosyalar halinde teslim edilecektir.

- Teklif verecek firma sonuçların çıkmaması ve/veya kalitesinin düşük olması durumunda sonuçlar istenilen düzeye gelene kadar örnekleri ücretsiz tekrar çalışmayı tahattüt etmelidir.

- Gerekli görülmesi durumunda sekans hizmeti yurtdışında tekrar edilecektir.

- Next Generation Sekans hizmeti ve biyoinformatik analizler de DNA Dizi Analizi hizmetini veren firma tarafından sağlanacaktır.

- Hizmet verecek firma temsilcisi örnekleri laboratuvardan kuru buz ile alarak sekans analizine gönderecektir.

- Teklif veren firma sonuçların analizi için en az 5 gün aplikasyon desteği verecektir.

- Gerekli görülmesi durumunda sonuçların analiz edilmesi için gerekli olacak programda ücretsiz sağlanacaktır.