Şartname

DNA Sekanslam

- Sekanslama 1000 bp civarinda PCR urunleri icin gerceklestirilecektir.

- Sekanslanacak urunlerin teslimi bizzat laboratuvarimizdan kisisel olarak (teslimi alacak kisi kuru buz ve gerekli tasima ekipmanlarini getirmelidir) yapilacaktir, ve urunler kargo ile teslimi istenilmeyecektir.

- Sekanslanacak ornekler birden fazla surede teslim edilebilir ve her bir seferde farkli ornek dizilemlerinin sekanslanmasi istenilebilir.

- Sekanslanacak urunler cift yon sekanslamalari yapilacaktir.

- Sekans sonuclarindan memnun kalinmaz ise sekanslama islemi tekrar edilecektir.

- Sekanslamada kullanilcak olan primerler firma tarafindan saglanacaktir, ve primer dizileri tarafimizdan verilecektir.

- Sekanslama islemi urunlerin tesliminden itibaren bir hafta icinde yapilmalidir.