TEKNİK ŞARTNAME

- Aktiflenecek irrigasyon solüsyonlarının içerisine %0,1 1 Rhodamin B boyası karıştırıldıktan sonra  geleneksel irrigasyon- lazer aktivasyonu ile irrigasyon ve Eddy ile irrigasyon aktivasyon prosedürleri sonrası doldurulan kök kanallarından alınan kesitlerin konfokal lazer mikroskopi görüntüleri üzerinden elde edilen verilere göre bu 3 farklı yöntemin etkinlikleri karşılaştırılacaktır.

- Geleneksel irrigasyon – Lazer aktivasyonu – Eddy aktivasyonu grupları ile irrigasyon sonrası her gruptan alınan rastgele ikişer numunenin Elektron Taramalı Mikroskopi görüntüleri üzerinden elde edilen verilere göre 3 gruptaki debris ve smear kaldırma etkinlikleri değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır.

- Geleneksel irrigasyon – Lazer aktivasyonu – Eddy aktivasyonu grupları kök kanal dolumunda kullanılacak pata göre ikişer alt gruba ayrılacaktır. Bu alt gruplarda kullanılacak patlar içerisine Floresan boya karıştırılacak ve bu patlar ve guta perkalar ile doldurulan kök kanallarından alınan kesitlerin konfokal lazer mikroskopi görüntüleri üzerinden elde edilen verilere göre 6 alt gruptaki patların dentin penetrasyon derinliği verileri karşılaştırılacaktır.

- Tanımlayıcı istatistik tabloları ve istatistiksel analiz bulgularını içeren tablolar verilecektir.

- Her bir yapılacak olan parametrenin grafikleri çizilerek verilecektir.

- Kullanılacak analizler hakkında bilgi verilecektir.