Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Analizi

- Elde edilen kesitlerdeki; kullanılacak olan işaretlenmiş irrigasyon solüsyonları ve kanal patlarının penetrasyon yüzdesi ve derinliklerini gözlemleyebilmek için Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop analizi yapılacaktır.

- Dişlerden elde edilecek 108 numune için 11 saat analiz süresi gereklidir.

- Teslim süresi bir haftadır.

- Analizler rutin  Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop analizlerine yönelik en küçük büyütme oranından en yüksek büyütme oranına olmalıdır.

- Çalışma ile ilgili negatif ve pozitif kontroller araştırmacının gözlemi altında sağlanacaktır. İstenilen netlikte görüntüler elde edilinceye dek analiz tekrarlanacaktır.

- Numunelerden elde edilen görüntüler ve yorumları hem mail ortamında hem de CD ile birlikte verilmelidir.