SEM ANALİZ TEKNİK ŞARTNAME

- Elde edilen örneklerin yüzeyinde meydana gelen değişimleri gözlemleyebilmek için SEM analizi yapılacaktır.

- 6 numune için 2 saat analiz süresi gereklidir. Maksimum 3 saat analiz süresi öngörülmüştür.

- Teslim süresi 1 haftadır.

- Analizler rutin SEM analizlerine yönelik en küçük büyütme oranından en yüksek büyütme oranına olmalıdır.

- Numunelerden elde edilen görüntüler ve yorumları hem mail ortamında hem de CD ile birlikte verilmelidir.