Sekans Analizi Teknik Şartnamesi

1. Geniş çeşitlilikte genotiplendirme için seçilen özel bölgelerde çalışma yapılabilmesi için hizmeti veren firma dizayn desteği vermelidir.

2. Özel 5´ flöresan boyalı primerlerle çalışılabilmelidir. Hizmet için bu primerler kullanılarak elde edilen PCR ürünü gönderilmelidir.

3. Üç’lü mültipleks okuma yapılabilmelidir.

4. İnternal size marker olarak ROX tercih edilmelidir.

5. Sonuçlar en geç 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.