Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi Teknik Şartnamesi

- 31 adet piezocerrahi ucun kesici uç kısmının en az 30X büyütmede 500 mikrometre ölçekte analizi yapılabilecek şekilde görüntü elde edilmelidir.

- Görüntüler üzerinde kesici uç uzunluğu (4 adet) ölçümleri yapılmış ve yapılmamış şekilde iki ayrı dosya teslim edilmelidir.