TEKNİK ŞARTNAME

20YL037 nolu ve “Hatay İlinde Sebze Yetiştirilen Alanlarda Sorun Olan Fungal Hastalıkların Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi” konulu BAP projesi kapsamında talep edilen hizmet alımına ait Teknik Şartlar aşağıdadır.

SEKANS (DNA DİZİLİME) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hizmet verecek firma, NGS, Sanger Sequencing, Real Time PCR ve Agarose Jel yöntemleri için alt yapı ve yeterli bilgiye sahip olmalıdır. İstenilmesi durumunda bu yöntemlere ait dökümanlar firma tarafında satın alma birimine paylaşılmalıdır.

- Tek yönlü dizileme hizmeti verilecektir. En az 1200 Baza kadar okuma yapılabilmelidir.

- Örnekler bu konuda yeterli bilgiye sahip, uzman personeller tarafından çalışılmalıdır.

- Örnekler direkt olarak firma tarafından alınmalı, sekanslanacak numunenin durumuna göre kuru buz veya sıvı azot içerisinde taşınmalıdır. RNA çalışmaları için mutlaka RNA Stabilizasyon solüsyonu kullanılmalıdır. Örneklerin gönderimi sırasında yaşanacak sorunlardan direkt olarak firma sorumlu tutulacaktır.

- Dizileme sonuçları en geç 5 gün içinde teslim edilmelidir. İstenilmesi durumunda gerekli analizler yapılmalıdır. Gerek duyulması durumunda değerlendirme süresince kullanılacak software ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

- PCR sonrası Pürifikasyon işlemi firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır. Bunun için mutlaka örnek kaybını önlemek için enzimatik yöntem kullanılmalıdır. Purfikasyon sırasında yaşanan dizileme sorunlarından firma sorumlu tutulacaktır.

- Cycle Sequencing sonrası uygulamalar mutlaka kolon purfikasyonu işlemiyle yapılmalı ve bu sayede sekans kaybı yaşanmamalıdır. Purfikasyon sonrasında yaşanan dizileme sorunlarından firma sorumlu tutulacaktır.

- Çıkmayan sonuçlar firma tarafından ücretsiz olarak tekrar edilecektir.