Primer Sentezi Teknik Şartnamesi

- Primerler kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.

- Üretilmiş primerlerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır.

- Her primer en az 50 nmol olmalıdır.

- Primerin teslimatı liyofilize edilmiş durumda vida kapaklı santrifüj edilebilir 2 ml’lik tüplerde yapılmalıdır.

- Her primer, sentez raporu ile teslim edilmelidir. Sentez raporu üzerinde ilgili primere ait nükleotid dizilimi, konsantrasyonu, her nükleotide ait diğer miktarsal (nmol ve μg olarak belirtilmelidir) dökümleri, sulandırma miktarı, Tm sıcaklık değeri vb. tüm bilgilere ulaşılabilir olmalıdır.

- Primerler, en az %70 oranında yüksek saflıkta tuzdan arındırılmış (HPSF; high-purity salt-free) olarak üretilmiş olmalıdır.

- Primerler yurt dışında sentez ettirilmiş olmalıdır.

- Primer sentezi alternatif (dejenere) baz sentezini gerçekleştirebilmeli ve dejenere bazlar primerlerde bulunmalıdır.

- Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

- Teslim edilen primerler garantili olmalı, çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde değiştirilmelidir.

- Sentezlenecek primeler dizileri aşağıda verilen tabloda olduğu gibi olmalıdır.

Dejenere primelerler

| Primer Adı (No) | Primer dizisi (5'→3') |
| --- | --- |
| Ve1-1 F | F- 5'-GACCGTYTTGAGCTTGCGTGATTG-3' |
| Ve1-2 R | R- 5'-GAAAGGTTGCTCAGCYTCCCAATGAG-3' |
| Ve1-4 R | R- 5'-CTCCACCACCAATTCCCCARATCCA-3' |
| Ve2-1 F | F- 5'-CAGAGGACTGASTGGTGTCAATCT-3' |

Normal primerler

| Primer Adı (No) | Primer dizisi (5'→3') |
| --- | --- |
| Ve2-3 F | F- 5'-CCGTCTTGACCAGAACAATCTCTC-3' |
| Ve2-4 R | R- 5'-AGCTCCAGTCTTGAAAGGTTGCTCAG-3' |