N-Nitrosodimethylamine (NDMA) (PHR2407-100MG Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

- Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

### Quality Segment

300

### grade

certified reference material, pharmaceutical secondary standard

### agency

traceable to USP 1466674

### vapor pressure

5 mmHg ( 20 °C)

### form

liquid

### CofA

current certificate can be downloaded

### packaging

pkg of 100 mg

### refractive index

n20/D 1.437 (lit.)

### bp

153 °C/774 mmHg (lit.)

### density

1.01 g/mL (lit.)

### application(s)

pharmaceutical

### storage temp.

2-8°C

### SMILES string

CN(C)N=O

### InChI

1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3

### InChI key

UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N

N-Nitrosodiethylamine (NDEA) ( Y0002258-5 ML Uluslararası Standartlara Uygun Eşdeğeri) Teknik Şartnamesi

- Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 3 hafta içinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

-Teklif veren firmalar ihale dosyasına data sheet ‘ i eklemek zorundadırlar.

### grade

pharmaceutical primary standard

### agency

BP

### manufacturer/tradename

EDQM

### concentration

in methanol

### application(s)

pharmaceutical

### storage temp.

2-8°C

### SMILES string

N(N=O)(CC)CC

### InChI

1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3

### InChI key

WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N

### biological source

### f

### Agency

### m